[image: image1.jpg]FUNSAU - NA



[image: image1.jpg] 


	FUNDAÇAO SERVIÇO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

 LICITAÇÃO

AV. Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Fone: (0xx67) 3441-5050 - Fax:(0xx67) 3441-5050
Site: http://www.funsau-na.com.br/

	


Processo nº    037/2012.







Pregão Presencial nº 016/2012.
	AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2012 – FUNSAU-NA
Tipo Menor Preço por item

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Ortese e Próteses para atender ao setor de ortopedia e centro cirúrgico do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA, na tabela SUS.
 O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, a partir de 23/02/2012, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 13/03/2012 às 08:00 horas.

.

	O edital completo poderá ser adquirido mediante depósito do seu custo em conta bancária: Ag. 0728-5 c.c. 34.000-6 Banco do Brasil, e envio via fax do comprovante de depósito no (67) 3441-5050 acrescido dos dados da empresa interessada (CNPJ, INSC. ESTADUAL, (ENDEREÇO, FONE E E-MAIL) para remessa do edital completo). Demais informações na FUNSAU-NA, Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71 – fone: (0xx67) 3441-5050  Ramal 205 – licitacao@funsau-na.com.br.



ANEXO I 

[image: image2.jpg]§istema
Unico de
Saunde



TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Ortese e Próteses para atender ao setor de ortopedia e centro cirúrgico do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA, na tabela SUS,.
Justificativa

A aquisição dos materiais de ortese e próteses, para atender a demanda de cirurgias em ortopedia de acordo com a necessidades do Hospital Regional HRNA. 

Metas físicas

Fornecimento dos materiais a serem entregues pela empresa contratada quando solicitados pelo setor de Almoxarifado e do Centro Cirúrgico do HRNA, durante o período de vigência do contrato, por um período de 12 (doze) meses.

Prazo de entrega


A licitante vencedora deverá entregar os produtos em condições de uso, imediatamente a sua solicitação, de Segunda a Domingo. 

Os objetos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, sem danificações  durante o transporte.

A substituição, se necessária deverá ser no imediatamente, a partir da constatação do vício do produto com a conseqüente notificação junto ao fornecedor.

Orçamento estimado

O custo estimado será de R$ 234.159,00 (Duzentos e trinta e quatro mil cento e cinqüenta e nove reais), da assinatura do contrato por um período de 12 (doze) meses;

Forma de adjudicação/julgamento do objeto

O objeto deste Pregão será adjudicado menor preço por ITEM à licitante vencedora, após decididos os recursos, quando houver, sujeito à homologação pelo Diretor Geral do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA, FUNSAU-NA.
Local de entrega do produto

 
Os objetos relacionados nas especificações técnicas deverão ser entregues no setor do Almoxarifado do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA, sito à Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71, Bairro Durval Andrade Filho, em Nova Andradina/MS, com telefones para contatos (67) 3441-5050.

	
	

	 Item
	Descrição Produto
	Marca
	UN
	Quant.
	Valor

Unitário
	Valor

Total

	1
	Haste intramedular bloqueada fresada tibial com curvaturas anatômica secção proximal e distal (10º e 4º), em liga de aço, nas opções maciça e canulado, com disponibilidade de comprimento entre 280 e 380 mm e diâmetro igual a 9 mm, aproximadamente. Incluem-se parafusos de bloqueio sextavado em aço, no diâmetro 4,5 mm (com comprimento variando de 25 a 70 mm, aproximadamente) e parafuso de cobertura em aço, compatíveis com a referida haste
	
	UNI
	25
	810,80
	20.270,00

	2
	Haste intramedular bloqueada fresada de fêmur, em liga de aço, canulado, universal, com 10º de anteversão, com disponibilidade de comprimento entre 340 e 420 mm e diâmetro variável de 10 a 13 mm, aproximadamente. Com bloqueio proximal a 135º. Incluem-se parafusos de bloqueio proximal sextavados em aço no diâmetro de 6,4 mm e comprimento variando de 40 a 90 mm, aproximadamente. incluem-se parafusos de bloqueio distal em aço, no diâmetro de 4,5 mm (com comprimento variando de 25 a 70 mm, aproximadamente) e parafuso de cobertura canulado em aço, compatíveis com a referida haste.
	
	UNI
	10
	950,00
	9.500,00

	3
	Sistema de placa tubo 135º, em liga de aço, canhão curto, baixo perfil, com tamanho variando de 2F (furos) a 18F (com furos de compressão dinâmica). Incluem-se pinos deslizantes helicoidais com rosca de 19 a 28 mm, com comprimento variando de 50 a 115 mm (aproximadamente) e contra-parafusos. Incluem-se parafusos corticais sextavados com diâmetro de 4,5 mm, em liga de aço, tamanhos diversos. Incluem-se parafusos esponjosos sextavados com diâmetro de 6,5 mm com opções de rosca de 16 e 28 mm, tamanhos variados.
	
	UNI
	25
	690,50
	17.262,50

	4
	Sistema de placa tubo 95º, em liga de aço, canhão curto, baixo perfil, com tamanho variando de 4F a 18F (com furos de compressão dinâmica). Incluem-se pinos deslizantes helicoidais com rosca de 19 e 28 mm, com comprimento variando de 50 a 115 mm (aproximadamente) e contra-parafusos. Incluem-se parafusos esponjosos sextavados com diâmetro de 6,5 mm com opções de rosca de 16 e 28 mm, tamanhos variados
	
	UNI
	15
	594,90
	8.923,50

	5
	Sistema de placas lineares e com finalidades especifica, em liga de titânio, com tamanhos entre1. 2mm e 2.7mm,incluindo parafusos corticais e esponjosos, de tamanhos variados .
	
	UNI
	15
	3100,00
	46.500,00

	6
	Arruelas lisas, em liga de aço, compatíveis com parafusos de diâmetro 7.0 mm, 6,5 mm, 4,5 mm, 4,0 mm e 3,5 mm.
	
	UNI
	40
	20,00
	600,00

	7
	Parafusos corticais 3,5 mm em liga de aço, variados tamanhos.
	
	UNI
	140
	20,00
	600,00

	8
	Parafusos corticais 4,5 mm em liga de aço, variados tamanhos.
	
	UNI
	120
	20,00
	400,00

	9
	Parafusos esponjosos 4,0 mm em liga de aço, tamanhos variados, com rosca parcial e total.
	
	UNI
	25
	30,00
	600,00

	10
	Parafusos esponjosos 6,5 mm em liga de aço, tamanhos variados, com rosca de 16 e 32 mm.
	
	UNI
	20
	30,00
	600,00

	11
	Placa compressão dinâmica 3,5 mm, em liga de aço, tamanho variando de 4 a 10 F (furos de compressão dinâmica), aproximadamente. Incluem-se parafusos sextavados corticais 3,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 4,0 mm, em liga de aço,com rosca parcial ou total, variados tamanhos.
	
	UNI
	60
	280,00
	16.800,00



	12
	Placa semitubular 3,5 mm, em liga de aço, tamanho variando de 4 a 10 F (com furos de compressão dinâmica), aproximadamente. Incluem-se parafusos sextavados corticais 3,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos.
	
	UNI
	40
	220,00
	8.800,00

	13
	Placa compressão dinâmica larga 4, 5 mm, em liga de aço, baixo perfil, tamanho variando de 4 a 18F, aproximadamente. Incluem-se parafusos sextavados corticais 4,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 6,5 mm, em liga de aço, com rosca 16 mm e 32 mm, variados tamanhos.
	
	UNI
	25
	320,00
	8.000,00

	14
	Placa compressão dinâmica estreita 4,5 mm, em liga de aço, baixo perfil, tamanho variando de 4 a 18F, aproximadamente. Incluem-se parafusos sextavados corticais 4,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 6,5 mm, em liga de aço, com rosca 16 mm e 32 mm, variados tamanhos.
	
	UNI
	20
	210,00
	4.200,00

	15
	Parafuso canulado 7,0 mm, sextavado, em liga de aço, com opções de rosca de 19 e 32 mm, aproximadamente. Tamanhos variados.
	
	UNI
	30
	100,00
	3.000,00

	16
	Parafuso canulado 4,5 mm, sextavado, em liga de aço, com de rosca de 16mm, aproximadamente. Tamanhos variados.
	
	UNI
	20
	100,00
	2.000,00

	17
	Parafuso maleolar 4,5 mm, sextavado, em liga de aço, variados tamanhos.
	
	UNI
	10
	28,00
	280,00

	18
	Placa de reconstrução de bacia 3,5 mm, em liga de aço, com tamanho variando de 6 a 12 F (com furos de compressão dinâmica), aproximadamente. Incluem-se parafusos sextavados corticais 3,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 4,0 mm, em liga de aço, em rosca parcial ou total, variados tamanhos.
	
	UNI
	10
	290,50
	2.905,00

	19
	Placa de reconstrução de bacia 4,5 mm, em liga de aço, com tamanho variando de 6 a 12 F (com furos de compressão dinâmica), aproximadamente. Incluem-se parafusos sextavados corticais 4,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 6,5 mm, em liga de aço, com rosca de 16 e 32 mm, variados tamanhos.
	
	UNI
	10
	320,00
	3.200,00

	20
	Sistema de fixação externo composto por conjuntos de elementos mecânicos (compressores, parafusos, porcas, arruelas, barras lisas e barras transversais e pinos de implantes em aço inoxidável). Medidas variando de 100 mm a 400 mm.Tubo tubo
	
	UNI
	20
	910,00
	18.200,00

	21
	Sistema de fixação externo composto por conjuntos de elementos mecânicos (compressores, pinos de implantes em aço inoxidável, com extremidades em alumínio e articuladas). Tamanho universal.Linear
	
	UNI
	50
	510,00
	25.500,00

	22
	Placa de sustentação em L 4,5 mm, forjada eliga de aço, lateralizada (direita e esquerda), com espessura variando entre 2,5 e 3,0 mm. Com tamanho mínimo de 2x3F e máximo, aproximadamente de 2x16F. Com perfil anatômico para tíbia proximal. Incluem-se parafusos sextavados corticais 4,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 6,5 mm, em liga de aço, com rosca 16 mm e 32 mm, em variados tamanhos.
	
	UNI
	10
	280,90
	2.809,00

	23
	Placa de sustentação em T 4,5 mm, forjada em liga de aço, com espessura variando entre 2,5 e 3,0 mm. Com tamanho mínimo de 2x3F e máximo, aproximadamente de 2x3F. Com perfil anatômico para tíbia proximal. Incluem-se parafusos sextavados corticais 4,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. incluem-se parafusos sextavados esponjosos 6,5 mm, em liga de aço, com rosca 16 mm e 32 mm, em variados tamanhos.
	
	UNI
	10
	280,90
	2.809,00

	24
	Haste flexível em titânio, maleável, com ponta curva chanfrada, com tamanhos variando de 1,0 a 5,0 mm e com comprimento de 450 mm, aproximadamente. Tamanhos identificados por cor. Disponibilizar todo o instrumental específico para o uso deste implan
	
	UNI
	20
	980,00
	19.600,00

	25
	Placa volar 3,5 mm, em liga de aço, perfil anatômico. Com opção de obliqüidade e lateralizaçao. Variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados corticais 3,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 4,0 mm, em liga de aço, com rosca parcial ou total, variados tamanhos.
	
	UNI
	20
	350,00
	7.000,00

	26
	Fio liso, confeccionado em liga de aço, inoxidável, com ponta triangular, com 300 mm de comprimento de 1, 0  a mm de 2,0mm diâmetro (Fio de kirschinner)
	
	UNI
	200
	20,00
	400,00

	27
	Fio liso, confeccionado em liga de aço, inoxidável, com ponta triangular, com 300 mm de comprimento de 2,5  a mm de 5,0mm diâmetro (Fio de Steimann)
	
	UNI
	200
	20,00
	400,00

	28
	Fio liso maleável, confeccionado em liga de aço, inoxidável, para sutura e síntese óssea, com comprimento de  100 mm e 1,0 de diâmetro.
	
	UNI
	15
	100,00
	1.500,00

	29
	Fio liso maleável, confeccionado em liga de aço, inoxidável, para sutura e síntese óssea, com comprimento de  100 mm e 1,2 de diâmetro.
	
	UNI
	15
	100,00
	1500,00

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GERAL


	234.159,00


Em caso de defeito nos materiais fornecidos, a contratada deverá reparar ou proceder à substituição imediata no prazo máximo de 12hrs a contar da notificação do defeito.

A empresa terá que declarar que possui total conhecimento e concordância com os termos deste edital, bem como seus respectivos anexos e de que os preços ofertados correspondem integralmente ao objeto da licitação, conforme tabela SUS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega das mercadorias e nota fiscal devidamente atestadas. 

Nova Andradina, MS 23 de Fevereiro de 2012.


















     [image: image2.jpg]

