|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 1 |  |  |  |  | / | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr.: 18/2024 - PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  | 12.600.146/0001-57 |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefone: |  |  | (67) 3441-5050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Processo Administrativo: |  |  |  |  | 28/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data do Processo: |  |  |  |  | 07/03/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: | 79750-000 - Nova Andradina MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fornecedor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Telefone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANEXO III MODELO PROPOSTA DE PREÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  | Unid. |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca |  | Preço Unitário |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | VÁLVULAS ANAL SAWYER Nº 01 (60,0 X 22,0) MM- - Produto médico hospitalar instrumental cirúrgico em aço inoxidável cirúrgico, autolavável em alta temperatura, leve, resistente queda com garantia de manchas e danos de 01 ano podendo ser processado em qualquer método de desinfecção, higienização e esterilização. Registro ANVISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | VÁLVULAS ANAL SAWYER Nº 02 (70,0 X 25,0) MM- - Produto médico hospitalar instrumental cirúrgico em aço inoxidável, autolavável em alta temperatura, leve, resistente queda com garantia de manchas e danos de 01 ano. Podendo ser processado em qualquer método de desinfecção, higienização e esterilização. Registro ANVISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | VÁLVULAS ANAL SAWYER Nº 03 (90,0 X 32,0) MM- - Produto médico hospitalar instrumental cirúrgico em aço inoxidável, autolavável em alta temperatura, leve, resistente queda com garantia de manchas e danos de 01 ano podendo ser processado em qualquer método de desinfecção, higienização e esterilização. Registro ANVISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | VÁLVULA SÃO MARCOS 45/60X130MM - 30CM- - Produto médico hospitalar instrumental cirúrgico em aço inoxidável, autolavável em alta temperatura, leve, resistente queda com garantia de manchas e danos de 01 ano podendo ser processado em qualquer método de desinfecção, higienização e esterilização. Registro ANVISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | VÁLVULA SÃO MARCOS 5/60X190MM - 33CM- - Produto médico hospitalar instrumental cirúrgico em aço inoxidável, autolavável em alta temperatura, leve, resistente queda com garantia de manchas e danos de 01 ano podendo ser processado em qualquer método de desinfecção, higienização e esterilização. Registro ANVISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | VÁLVULA SÃO MARCOS 45/60X260MM - 33CM- - Produto médico hospitalar instrumental cirúrgico em aço inoxidável, autolavável em alta temperatura, leve, resistente queda com garantia de manchas e danos de 01 ano podendo ser processado em qualquer método de desinfecção, higienização e esterilização. Registro ANVISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | ESPECULO DE PITANGA SANTOS - - Indicado para a execução de exames e procedimentos proctológicos. Articulação Bivalvar. Produto médico hospitalar instrumental cirúrgico em aço inoxidável, autolavável em alta temperatura, leve, resistente queda com garantia de manchas e danos de 01 ano podendo ser processado em qualquer método de desinfecção, higienização e esterilização. Registro ANVISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 2 |  |  |  |  | / | 3 |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | ESTILETE MALEÁVEL PARA FÍSTULA, DE 20 CM X 1,66 MM - - Design maleável para facilitar a manipulação em áreas de difícil acesso. Produto médico hospitalar instrumental cirúrgico em aço inoxidável, autolavável em alta temperatura, leve, resistente queda com garantia de manchas e danos de 01 ano podendo ser processado em qualquer método de desinfecção, higienização e esterilização. Registro ANVISA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80MM COM GRAMPOS DE 4,8MM- - Embalado individualmente em grau cirúrgico esterilizado em oxido de etileno, sistema de travamento localizado em haste, sistema de controle tissular onde deverá permitir que os grampos se formem em B do início ao final da linha de grampeamento. Disparo ambidestro, lâmina incorporada em carga garantindo efetividade em corte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80MM COM GRAMPOS DE 3,8MM- - Embalado individualmente em grau cirúrgico esterilizado em oxido de etileno, sistema de travamento localizado em haste, sistema de controle tissular onde deverá permitir que os grampos se formem em B do inicio ao final da linha de grampeamento. Disparo ambidestro, lâmina incorporada em carga garantindo efetividade em corte. Acompanha 50 unidades de recarga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | Grampeador circular CORTANTE intraluminal - Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 24 MM- - Esterilidade*: Estéril, Descartável - GRAMPEADOR cirúrgico, tipo CIRCULAR INTRALUMINAL MECÂNICO, TAMANHO 24 mm, utilizado para anastomoses digestivas, com cabeça destacável de DIÂMETROS DE 24 mm, TRAVA DE SEGURANÇA, grampos em titânio pré-carregados no grampeador. ESTÉRIL, descartável. modelo deverá ser recarregável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | Grampeador circular CORTANTE intraluminal - Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 26 MM- - Esterilidade*: Estéril, Descartável - GRAMPEADOR cirúrgico, tipo CIRCULAR INTRALUMINAL MECÂNICO, TAMANHO 26 mm, utilizado para anastomoses digestivas, com cabeça destacável de DIÂMETROS DE 26 mm, TRAVA DE SEGURANÇA, grampos em titânio pré-carregados no grampeador. ESTÉRIL, descartável. modelo deverá ser recarregável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | Grampeador circular CORTANTE intraluminal - Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 29 MM- - Esterilidade*: Estéril, Descartável - GRAMPEADOR cirúrgico, tipo CIRCULAR INTRALUMINAL MECÂNICO, TAMANHO 29 mm, utilizado para anastomoses digestivas, com cabeça destacável de DIÂMETROS DE 29 mm, TRAVA DE SEGURANÇA, grampos em titânio pré-carregados no grampeador. ESTÉRIL, descartável. modelo deverá ser recarregável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | GRAMPEADOR CIRÚRGICO, FORMATO LINEAR, TIPO ARTICULADO, COMPRIMENTO CERCA DE 40MM- - MODELO RECARREGÁVEL, CARREGADO C/ GRAMPO TITÂNIO, APLICAÇÃO* P/ TECIDO ESPESSO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. ACOMPANHA 20 UNIDADES DE RECARGA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | UNI |  |  |  | Grampeador circular CORTANTE intraluminal - Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 21 MM - Estéril, Descartável - GRAMPEADOR cirúrgico, tipo CIRCULAR INTRALUMINAL MECÂNICO, TAMANHO 21 mm, utilizado para anastomoses digestivas, com cabeça destacável de DIÂMETROS DE 21 mm, TRAVA DE SEGURANÇA, grampos em titânio pré-carregados no grampeador. ESTÉRIL, descartável. modelo deverá ser recarregável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Valores expressos em Reais R$); Total Geral:. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 3 |  |  |  |  | / | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | _________, ___ de ________ de 20___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |