|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 1 |  |  |  |  | / | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr.: 31/2024 - PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  | 12.600.146/0001-57 |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefone: |  |  | (67) 3441-5050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Processo Administrativo: |  |  |  |  | 23/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data do Processo: |  |  |  |  | 07/02/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: | 79750-000 - Nova Andradina MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fornecedor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Telefone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANEXO III MODELO PROPOSTA DE PREÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade |  |  |  |  |  |  |  | Unid. |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca |  | Preço Unitário |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 800,000 |  |  |  |  |  |  |  | M3 |  |  |  | AR COMPRIMIDO MEDICINAL O²- - AR COMPRIMIDO MEDICINAL O²- COMPOSIÇÃO: 79% DE N² E 21% DE O². ACONDICIONADO EM CILINDRO DE 7 A 10 M³. COM CILINDRO EM COMODATO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | M3 |  |  |  | NITROGÊNIO GASOSO MEDICINAL- - NITROGÊNIO GASOSO MEDICINAL- ASPECTO FÍSICO: INCOLOR, INODORO E INERTE; FÓRMULA QUIÍMICA: N2. MASSA MOLECULAR: 28,01 g/mol. GRAU DE PUREZA MÍNIMO: 99,5 %, PARA USO MEDICINAL. INFORMAÇÃO ADICIONAL: PARA USO COMO GÁS PARA ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DE SERRA ORTOPÉDICA. FORNECIDO EM CILINDROS DE AÇO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 50 LITROS, VOLUME INTERNO DE 9 A 10 M³, PRESSÃO INTERNA DO CILINDRO 200 BAR. COM CILINDRO EM COMODATO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | KG |  |  |  | OXIDO NITROSO ACONDICIONADO EM CILINDRO DE 28 A 33 KG- - OXIDO NITROSO ACONDICIONADO EM CILINDRO DE 28 A 33 KG- INCOLOR, OXIDANTE E DE EFEITO ANESTÉSICO ACONDICIONADO EM CILINDRO DE 28 A 33 KG. COM CILINDRO EM COMODATO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | M3 |  |  |  | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PPP 1M3 - - OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PPP 1M3 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, SÍMBOLO O², CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS: INCOLOR, INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988 PRODUTO SEM EFEITO TOXICOLÓGICO, ACONDICIONADO EM CILINDRO DE 01 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5.000,000 |  |  |  |  |  |  |  | M3 |  |  |  | OXIGENIO MEDICINAL O² CILINDRO DE 10M³ - - OXIGENIO MEDICINAL O² CILINDRO DE 10M³ - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, SÍMBOLO O², CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS: INCOLOR, INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988 PRODUTO SEM EFEITO TOXICOLÓGICO, ACONDICIONADO EM CILINDRO DE 10 M³. PARA BACKUP DE REDE DE OXIGÊNIO. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Valores expressos em Reais R$); Total Geral:. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 2 |  |  |  |  | / | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | _________, ___ de ________ de 20___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |